非常台北翡翠區管理委員會〔社區大小公共設施電力設備修復工程〕施工補充說明

- 本工程施工範圍含社區內小公13處、大公2處及發電機室、電信室等。

二、施工內容概含：大、小公配電盤內設備汰換；線路查修、復原；盤內螺絲汰換及清潔。

三、配合事項：大、小公盤供抽排風機之電源需配合設備廠商完成之。(責任分界處為電磁開關負載側之接點)

四、驗收方式：

- 數量、規格核對。

- 裝置方式核校。

- 功能測試。

五、其他：投標廠商如對本工程有未盡明瞭之處，可逕電洽本社區機電顧問公司-    北興機電有限公司，電話：(02)2236-2715(代表號) 王 先生查詢。