非常台北翡翠區管理委員會〔社區大小公共設施電力設備修復工程〕採購規格表

| 項目 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自動切換開關(ATS) | 3P 225A 380/220V、35KA專業廠(含控制板及配線) | 組 | 13 |
| 2 | 自動切換開關(ATS) | 3P 1200A 380/220V、100KA專業廠(含控制板及配線) | 組 | 1 |
| 3 | 電流切換開關(A.S) | 3Φ 4W | 只 | 8 |
| 4 | 電壓切換開關(V.S) | 3Φ 4W | 只 | 7 |
| 5 | 電流表(A.M) | 500A、廣角型 | 只 | 14 |
| 6 | 電壓表(V.M) | 600V、廣角型 | 只 | 12 |
| 7 | 比流器(C.T) | 600V、225/5A、銅排用、貫穿型 | 只 | 6 |
| 8 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 2000A、富士、奇異(發電機室用) | 只 | 1 |
| 9 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 1200A、士林(HS)(發電機室用) | 只 | 1 |
| 10 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 175A、士林(SN)(發電機室用) | 只 | 4 |
| 11 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 150A、士林(SN)(發電機室用) | 只 | 2 |
| 12 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 125A、士林(SN)(發電機室用) | 只 | 6 |
| 13 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 30A、士林(SN)(發電機室用) | 只 | 1 |
| 14 | 無熔絲開關(NFB) | 2P 20A、士林(SN)(發電機室用) | 只 | 1 |
| 15 | 三段閘刀開關(K.S) | 3P 100A (電信機房用) | 只 | 1 |
| 16 | 無熔絲開關(NFB) | 3P 20A、士林(SN)(電信機房用) | 只 | 4 |
| 17 | 無熔絲開關(NFB) | 1P 30A、士林(SN)(電信機房用) | 只 | 2 |
| 18 | 無熔絲開關(NFB) | 1P 20A、士林(SN)(電信機房用) | 只 | 6 |
| 19 | 電容器(SC) | 3Φ 380V、10KVAR(大公盤用) | 組 | 2 |
| 20 | 電容器(SC) | 3Φ 380V、20KVAR(大公盤用) | 組 | 2 |

非常台北翡翠區管理委員會〔社區大小公共設施電力設備修復工程〕採購規格表

| 21 | 電容器(SC) | 3Φ 380V、40KVAR(大公盤用) | 組 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 自動功率因數調整器(APFR) | 輔助電源220V、6段式、FRAKO(大公盤用) | 台 | 1 |
| 23 | 電磁接觸器(MC) | 線圈電源220V、380V級37KW用、士林(大公盤用) | 只 | 6 |
| 24 | 控制箱 | 內含無熔絲開關3P 75A 35KA、電子式24Hr計時器(T.M)、手動.停止.自動切換開關、電磁開關(與開關容量匹配)、NO.OFF照光式押扣開關 | 組 | 8 |
| 25 | 控制箱配線 | 600V、14mm2及控制線(相序需與原配置相同) | 組 | 8 |
| 26 | 小公盤控制線路配置 | 每組內含2套電子式24Hr計時器(T.M)、手動.停止.自動切換開關、電磁開關(與開關容量匹配)、NO.OFF照光式押扣開關及控制線 | 組 | 12 |
| 27 | 五金另料 | 含大小公盤內之栓型保險絲(座)、端子台、控制線等 | 式 | 1 |
| 28 | 其他 | 盤內清潔、除鏽及鏽蝕螺絲汰換 | 式 | 1 |
| 29 | 配合事項 | 未送電之迴路查驗及修復、約8迴路 | 式 | 1 |
| 30 | 施工工資 | 含發電機室總開關線路連結完成 | 式 | 1 |